## Sheet1
Specified Parameter Settings (or "Default" if no specific parameters used)
Site | Software | Version/Release | Image Data Used | VOI Data Used | Approx. Volume | Surface Area | 2-D Diam. | 3-D Diam. | Sphericity | Mean Intensity | Standard Deviation | Kurtosis* | GLCM Entropy (Default) | GLCM Entropy (Harmonized)
1 Stanford | Quantitative Image Feature Engine (QIFE) (9,24) | Hashkey: 94c3d12a65c39ab54ec8b6c87ebaa1daed5e06e6 | DICOM | DSO | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | grayLevels=256 minIntensity=-1000 maxIntensity=3096 glcm¦symmetric=true distance="1" | grayLevels=256 minIntensity=NaN maxIntensity=NaN symmetric=true distance=“1"
1 Stanford | PyRadiomics (10,23) | PyRadiomics: 2.1.0 Numpy: 1.15.3 SimpleITK: 1.1.0 PyWavelet: 1.0.1 Python: 3.5.2 | DICOM | DSO | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | binWidth: 25 binCount: resampledPixelSpacing: | binWidth: binCount: 256 resampledPixelSpacing: [1,1,1]
2 UCLA | Quantitative Image Analysis (QIA) (25-27) |  | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | BinSize = 16 Step=1 13 Angles Matrix Merging: Averaging | BinSize = 256 Distance = 1mm 13 Angles ResampledPixelSpacing = [1,1,1] MatrixMerging = Averaging
2 UCLA | PyRadiomics (10,23) | PyRadiomics: 2.2.0 SimpleITK: 1.1.0 Python: 3.7.2 | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | binWidth: 25 binCount: resampledPixelSpacing: | binWidth: binCount: 256 resampledPixelSpacing: [1,1,1]
3 UW | PMOD (28) |  | DICOM | NIfTI | Default | Default |  | Default | Default | Default | Default | VOI based analysis | GrayLevels=32 Interpolation=No Symmetric=Yes Distance=1 | GrayLevels=256 Interpolation=1 Symmetric=Yes Distance=1
3 UW | PORTS (GLCM only) (29) | 20160411 | DICOM | DICOM | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | gray levels = 64 ; distance = 1 voxel ; numVoxelNeighbors = 26 | NA
4 USF | Package 1 |  | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Gray Levels = 256 min HU = -1000 max HU = 1500 distance = 1pix resampled to 0.5 mm spacing | NA
5 Moffit | Moffitt-Radiomic Features (Package 2) - Custom tools follows IBSI Standards | Ver-06-2018 | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | User Set Options: A)BinCount: 25 or BinWidth:25; B) Resampling- Yes/No | binCount: 256, Resampled Pixel (isotropic): 1mm, 13 angles, Aggregation:Average
6 Columbia | Package 3 (17) | Matlab 2018a | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | grayLevels=256 minIntensity=-1024 maxIntensity=639 distance=1 | grayLevels=256 minIntensity=-1024 maxIntensity=639 distance=1
7 Michigan | MiViewer (30,31) | Ver-07-2019 | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | grayLevels=256, distance=1 | grayLevels=256, distance=1
8 BC Cancer | SERA (32) | Ver2.1 | DICOM | NIfTI | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | BinSize = [16,32,64,128,256]; DataType='CT';IsotVoxSize = 1;VoxInterp = 'linear';ROIInterp = 'nearest'; ROI_PV = 1; isIsot2D=0;isScale=1;isGLrounding=1;DiscType = 'FBN'; qntzAlg = 'Uniform'; isReSeg = 0;ResegIntrval=[0 0];isOutliers=0;IsotVoxSize2d = 1; | BinSize = [16,32,64,128,256]; DataType='CT';IsotVoxSize = 1;VoxInterp = 'linear';ROIInterp = 'nearest'; ROI_PV = 1; isIsot2D=0;isScale=1;isGLrounding=1;DiscType = 'FBN'; qntzAlg = 'Uniform'; isReSeg = 0;ResegIntrval=[0 0];isOutliers=0;IsotVoxSize2d = 1;
9 Penn (CBICA) | CaPTK (11) | 1.7.6 | NIfTI | NIfTI | Default | Default | NA | Morphologic:Feret:1 | Default | Default | Default | Default | Resampling:2,Bins:32,Radius:1 | Resampling:1,Bins:10,Radius:1
10 UCSF | PyRadiomics (10, 23) | PyRadiomics: 2.2.0 Numpy: 1.16.4 SimpleITK: 1.2.0 DCMQI: 1.2.1 Python: 3.7.3 | DICOM | DSO | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | binWidth: 25 binCount: None resampledPixelSpacing: None distances: [1] | binWidth: None binCount: 256 resampledPixelSpacing: [1,1,1] distances: [1]